## Slide 1
MSA
Análise do sistema de medição
Como identificar as variáveis mais sensíveis de seu processo de qualidade

## Slide 2
1. Definição dos Objetivos e Escopo do MSA:
Identificar as medições críticas que precisam ser avaliadas.
Determinar os requisitos de precisão e precisão aceitáveis.
2. Formação da Equipe:
Selecionar membros da equipe com conhecimento técnico e experiência em medição.
Designar um líder de projeto responsável pela coordenação e execução do MSA.
3. Seleção de Medição e Equipamentos:
Identificar os instrumentos de medição que serão avaliados.
Garantir que os equipamentos selecionados sejam calibrados e adequados para a finalidade.
4. Planejamento Experimental:
Definir o plano experimental, incluindo o número de repetições, amostras e condições de medição.
Utilizar métodos estatísticos adequados para planejar o experimento.
5. Coleta de Dados:
Realizar medições de acordo com o plano experimental.
Registrar todas as medições e condições relevantes.
6. Análise de Dados:
Utilizar métodos estatísticos, como Análise de Variância (ANOVA), Gráficos de Controle e Estudos de Repetibilidade e Reprodutibilidade (RR), para analisar os dados coletados.
Identificar fontes de variação, como variação do operador, variação do equipamento e variação do método.
7. Avaliação da Capacidade do Sistema de Medição:
Calcular medidas de precisão, como Repeatability and Reproducibility (R&R), usando os dados coletados.
Comparar os resultados com os requisitos pré-definidos de precisão e precisão.
8. Melhoria do Sistema de Medição:
Implementar ações corretivas para reduzir a variação do sistema de medição, se necessário.
Realizar treinamento adicional para operadores, calibração de equipamentos ou ajustes no método de medição, conforme apropriado.
9. Documentação e Relatório:
Documentar todas as etapas do MSA, incluindo planos experimentais, resultados da análise de dados e ações corretivas tomadas.
Preparar um relatório final para comunicar os resultados e recomendações para aprimoramento.
10. Revisão e Melhoria Contínua:
Revisar periodicamente o sistema de medição para garantir que continue atendendo aos requisitos de qualidade.
Implementar melhorias contínuas com base em feedbacks e novos requisitos.

## Slide 3: Introdução
O MSA é um conjunto de estudos estatísticos para observar a eficiência e eficácia do sistema de medição, e não somente a realização do R&R (Repetitividade & Reprodutibilidade), engano muito comum. Outro engano comum é dado pela afirmativa de que o sistema de medição é somente o estudo do instrumento de medição a ser observado.
A implementação desta ferramenta é trabalhosa, mas por este e-book serão compartilhadas estratégias para facilitar o entendimento de tópicos e assim colaborar com a qualidade de seus processos produtivos e de qualidade para que sua implementação seja menos custosa e resultados sejam colhidos de maneira mais perceptiva ou até justificar investimentos!

## Slide 4: Definição dos Objetivos e Escopo do MSA
O MSA, ou Measurement System Analysis, (Análise do Sistema de medição), traz consigo a intenção de estudar os sistemas de medição para que se consiga extrair o máximo dos processos de qualidade e qualquer outro que necessite de medição de alguma característica processual (CEP – Controle estatístico do Processo), ou seja, evitar que peças boas sejam classificadas como ruins e vice-versa.
É comum que processos seriados enfrentem problemas em função das variáveis contidas no 6M (Diagrama de Ishikawa). Desgaste de máquinas, ferramentais, variação de insumos por troca de fornecedor e tantos outros fatores podem interferir de maneiras diretas e indiretas.
Por isso, ter o conhecimento da variação do processo de medição é fundamental, pois este é um dos “Ms”: a Medição!

## Slide 5: Definição dos Objetivos e Escopo do MSA
O MSA deve priorizar as características especiais identificadas pelo FMEA dos processos fabris. O FMEA detalha características, variações, métodos de avaliação e consequências para o cliente, utilizando uma pontuação de 1 a 10 para analisar impactos em todas as suas possibilidades. As notas refletem prejuízos potenciais e são multiplicadas para priorizar melhorias nos processos, focando nos maiores NPRs.
É crucial priorizar características que afetam a segurança do cliente e, em seguida, as processuais que aumentam o PPM interno. Indico aqui priorizar tais itens a serem estudados pelo MSA, assim potenciais melhorias